附件

九州职业技术学院工程项目施工管理规范（试行）

为做好学院内相关工程项目施工管理工作，提高学院的后勤服务保障水平，维护学院正常的教育教学秩序，结合学院实际，特制定本规范。

一、工作原则

本规范所称工程项目，是指经学院同意的土木基建工程、道路工程、建（构）筑物拆除、设备安装、管线铺设、园林绿化以及相关实验实训场所等校内相关施工建设活动。学院总务处是校园室内外安全文明施工监督管理的主要职能部门，负责校园室内外施工的审批与检查、施工方进校资格核验与文明施工督查等相关工作，维护校园与社会和谐稳定。

相关工程项目原则上由总务处具体牵头实施，如因特殊情况确由其他部门牵头实施，则按照“谁牵头、谁主管、谁负责”的原则。牵头部门要切实肩负起对施工队伍、施工区域、施工作业的规范施工和安全管理责任，加强施工单位的安全教育和人员管理等工作。

二、安全文明管理

1.施工单位必须根据《安全生产法》《消防法》等有关法律、法规和学院相关规定，具备健全的安全生产责任制和安全作业规程，消除事故隐患，防止出现工伤事故、火灾事故和治安案件等。

2.所有施工队伍进驻施工前，均需由工程项目所属部门提前3天向学院总务处做施工报备申请。施工单位凭申请表方可进行如下工作：

（1）按照实有人员管理要求，提交进校施工人员登记表和施工车辆入校登记表（如有）。

（2）按实际情况需要办理入校施工证件，按照“一人一证”的原则，做好施工证件的登记领取，进出校区均需持牌出入。

（3）签订《施工单位治安、消防安全告知书》，如施工过程中需要动用明火，还需提前办理动火证。

（4）根据工程实际情况需要，签订《施工安全责任协议》。

3.施工安全管理

（1）凡进入校园施工，施工单位项目负责人在取得施工申请许可后，应及时凭申请表到总务处办理相关手续，接受总务处的监督、管理和检查。

（2）施工单位要制定落实施工现场的安全防范措施。

（3）施工人员严禁违规使用大功率电气和乱拉电线。

（4）施工单位要加强对所属物资的管理，遵守校园交通安全管理规定。施工人员出入校门要主动接受门卫检查，并按要求办理登记手续。

4.施工人员管理

（1）施工单位负责对施工人员进行法制教育和安全教育，施工人员在校内施工期间必须遵守国家法律法规和学院的各项规章制度，严禁偷盗、打架斗殴、流氓滋事等违法行为发生，提高自防自治能力。

（2）施工人员无特殊原因不得进入办公区、教学区和学生宿舍楼，影响办公和教学。施工人员如确需居住在校园内，必须办理暂住证，22时前必须返回居住地休息，严禁在校园内随意走动，要自觉服从学院保安人员的管理。

（3）施工人员在校园内须举止文明，文明施工。

5.施工车辆管理

（1）施工车辆进入校园前必须经总务处批准后方可进入。

（2）车辆进入校园确保师生员工安全，按规定速度在指定路线行驶，文明开车，安全礼让。原则上在学生上、下课时间禁止行驶。

（3）施工车辆进入校园不准鸣笛，应减速慢行，注意行人。施工单位应及时清理散落在校园内的沙、石、土等杂物，不得影响校园环境卫生，不得破坏校园道路及两侧花草树木。

6.校园内施工噪音管理

22：00时至次日早6：00时，中午12：00时至14：00时间内不得进行有噪音的施工。教学区和办公区在上课时及上班时不得进行有噪音的施工。

7.其他

（1）施工区域要按规定设置护栏，建筑材料按规定范围堆放，整洁有序。施工期间须保证安全，需设置明显的警示标志。使用材料要美观整洁，维护好校容校貌。

（2）施工过程中规范使用水、电等能源，杜绝浪费现象的发生，确保施工现场的安全，接受学校的监督检查。

（3）施工产生的一切建筑垃圾，必须按指定地点堆放，按规定时间、规定标准清运，做到工完料清。绿化地带不得掩埋、乱倒建筑垃圾。施工单位搭建的临时设施不得擅自改变使用性质，竣工后，应当及时拆除，并恢复原貌。

（3）未经报备申请许可的工程项目不得开工，一经发现学校有权责令停工，造成的损失自行承担。应急抢修及突发事件工程项目可暂不办理相关审批备案手续，但须遵守文明施工的相关规定。

（4）施工单位必须遵守学校有关规章制度，服从学校管理。涉及挖掘道路、水电气地下管网等，需在总务处相关技术人员指导下进行。

三、工程过程管理

（1）相关部门工程项目须由部门安排现场负责人一人，其负责工程项目实施过程中现场常规事务协调与管理工作，有效监督施工单位落实部门工程项目目标建设等情况。

（2）总务处对相关工程进行督促检查，对严重影响安全文明施工现象的，及时处理、取证，并通知施工单位自行整改，整改所产生的费用由施工单位负责，情节严重的给予扣除相应的质保金、禁止在校园施工等处罚。督查施工单位对相关工程项目工人工资发放到位，确保工程顺利推进，维护校园与社会的和谐稳定。

（3）工程实施过程中，部门现场负责人按现场实际需要以工程联系单方式核实工程相关实施情况，总务处等其他职能部门须给予配合和进一步核实。

（4）工程完成后，由总务处现场初步确认并联系相关单位与职能部门统一进行竣工验收工作。

（5）工程款支付及工程审计等相关资料，由总务处负责搜集规整好送至财务处。工程实施过程以及工程审计前后相关资料由总务处留存。

四、校内施工申请地点

学院总务处办公楼2楼校园服务中心办公室项老师处。

本规范由总务处负责解释。自公布之日起实行，其他有关文件与本规范内容不一致的，以本规范为准。

附件：

1.施工申请表

2.施工单位治安、消防安全告知书

3.施工人员登记表

4.施工车辆登记表

5.施工现场动火证申请书

6.施工现场动火证

7.工程联系单

8.工程竣工验收证明书

九州职业技术学院

2024年3月4日

附件1

施工申请表

| 工程名称 |  | 牵头单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 |  | 预算审批情况 |  |
| 工程预算 |  | 施工时间 |  |
| 施工区域 |  | 具体位置 |  |
| 施工单位名称 |  | 公司法人 |  |
| 施工单位负责人 |  | 联系方式 |  |
| 施工人数 |  | 是否动用明火 |  |
| 工程所属部门 |  | 工程部门 负责人 |  |
| 工程部门 现场负责人 |  | 联系方式 |  |

备注：

1.申请时一并上交项目已立项文件及领导审批文件复印件。如牵头单位为总务处，则由总务处填报此表，相关部门仅需上交项目已立项文件及领导审批文件复印件并配合填报。

2.工程部门现场负责人由部门负责人指定或担任，配合总务处及施工单位进行沟通协调相关工程的具体实施工作，进一步确保工程项目按相关要求如期顺利完成。

工程部门负责人：                        总务处负责人：

（盖章）：                             （盖章）：

填报日期：

附件2

施工单位治安、消防安全告知书

_______________(施工单位名称)

施工工程名称：           施工起止期限：

施工负责人：             联系方式：

为保障我院师生员工的生命及财产安全,根据国家相关治安、消防安全法律、法规,并结合我院实际情况,特制定土建、装饰装修等公司在我院施工和防火安全责任告知书：

1．凡在院内任何部位因工程施工需动火施工作业的单位必须在施工前三天内向院总务处提出申请，经同意后方可实施。

2．工程施工动火前要认真清理现场及周围的可燃和易燃物品，并配置一定数量的灭火器材。

3．施工现场所有人员必须遵守学院《消防安全管理规定》，严禁在室内吸烟，严禁违章操作用电。

4.在工程施工作业的过程中，发生事故时，必须马上采取措施处理，并及时向总务处报告。

5．施工过程中，不得损坏和影响技防、消防设施的正常使用（包括摄像机、报警器及其线路、烟感报警器、喷淋、消火栓等设备及其线路、管道）。如因施工造成损失的，由施工方负责复原并承担所有费用，并由院总务处进行验收。

6．不得在施工场所住宿、做饭、不得使用大功率电器。

7．工程施工及动火相关单位或个人凡因违背承诺书条款或造成损失，情节较轻的给予批评教育,处以罚款；情节严重的除赔偿经济损失外，还要依法追究其单位或个人的法律责任。

8．施工期间不得影响院内正常的教学、工作秩序，不得违反我国相关法律法规。

9．本告知书一式三份,施工单位、工程项目所属部门和总务处各持一份。

附件3

施工人员登记表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 工种 | 班组 | 联系方式 | 申报日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

施工车辆登记表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 车牌号码 | 联系 方式 | 申报 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |

注明：

1.施工单位负责人凭施工申请表及相关复印件于施工前3天完成人员及车辆花名册并报至总务处，名单有变化应及时更新并确保真实有效。

2.联系方式：马季军，联系电话：13775846772。

附件5

施工现场动火证申请书

编号：

| 动火 单位 |  |  | 动火须知 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动火 原因 |  |  | 1、动火人必须持有特种作业人员操作证、动火证、按操作规程动火。 2、配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。 3、遇有无法清除的易燃物必须采取防火措施。 4、结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患方可离开。 5、监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；作业中应跟班看护；作业后督促做好清理。 |
| 动火 时间 |  |  |  |
| 动火人员 （名称及手机） |  |  |  |
| 动火地点 |  |  |  |
| 监护人员 （名称及手机） |  |  |  |
| 动火方式 |  |  |  |
| 防范措施 |  |  |  |
| 申请单位 （盖章） 申请单位负责人 （签名） |  | 动火单位 （盖章） 动火单位负责人 （签名） |  |

附件6

施工现场动火证

编号：

| 动火 单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动火 原因 |  |  |  |
| 动火 时间 |  |  |  |
| 动火 人员 |  |  |  |
| 动火 地点 |  |  |  |
| 监护 人员 |  |  |  |
| 动火须知 |  |  |  |
| 1、动火人必须持有特种作业人员操作证、动火证、按操作规程动火。 2、配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。 3、遇有无法清除的易燃物必须采取防火措施。 4、结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患方可离开。 5、监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；作业中应跟班看护；作业后督促做好清理。 |  |  |  |
| 申请单位 （盖章） 申请单位负责人 （签名） |  | 动火单位 （盖章） 动火单位负责人 （签名） | 总务处 （盖章） |

附件7

工程联系单

编号：

| 工程名称 |  |  | 日 期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 建设单位 |  | 九州职业技术学院 |  |
| 事 项 |  |  |  |  |  |  |
| 工程事项说明： 1. 2. 备注：如有图表，可附此表后。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 部门现场负责人 |  | 技术组 |  | 建设单位 |
| 意见： 负责人（章）： 日期： |  | 意见： 负责人（章）： 日期： |  | 意见： 负责人（章）： 日期： |  | 意见： 负责人（章）： 日期： |

附件8

工程竣工验收证明书

工程名称：                                                               验收日期：       年     月    日

| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 勘察设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  | ㎡ |  | 工程造价 | 万元 |  | 结构层次 |  |  | 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 验收意见 | 1.已经按照合同约定完成所有施工内容 2.工程各项保证资料齐全 3.安全和主要使用功能核查及抽查结果符合要求 4.观感质量好 综合验收评定意见合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 监理（技术）单位 |  |  | 建设单位 |  |  | 勘察单位 |  | 设计单位 |  |  | 有关部门（单位） |  |
| 负责人： （签字） （公章） 日期： |  |  | 参加人员： （签字） 日期： |  |  | 参加人员： （签字） （公章） 日期： |  |  | 参加人员： （签字） （公章） 日期： |  | 参加人员： （签字） （公章） 日期： |  |  | 参加人员： （签字） 日期： |  |